## 调研清单
影像中心大型设备维保清单 |  |  |  |  | 技术保：万元 |  |  | 金保：万元 |  |  | 白金保：万元 |  |  | 工程师到场响应时间 | 备件到场响应时间 | 开机率 | 保养次数 | 全年开机率达不到承诺保障率超过一天，延期3天 | 开机率不达标，赔偿故障前10天的收入的平均值，耽搁一天赔付1天
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 1年 | 3年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年
1 | 双源CT | 西门子 | FORCE | 1
2 | 64排CT | 西门子 | GO TOP | 1
3 | 3.0磁共振 | 西门子 | LUMINA | 1
4 | 悬吊DR | 西门子 | MULTIX FUSION MAX | 1
5 | 合计 |  |  | 4
注：1.白金保，包含设备所有备件。 2.金保，除核心备件外（球管、探测器、高压油箱、滑环）所有备件。 3.技术保，不包含设备备件。

## 配件报价
西门子 CT/go Top备品备件清单 |  |  | 西门子 CT/ Force 备品备件清单 |  |  | 西门子MR/Lumina备品备件清单 |  |  | 西门子DR/MULTIX FUSION MAX 备品备件清单
1.随机备件 |  | 价格（元） | 1.随机备件 |  | 价格（元） | 序号 | 中文名称 | 价格（元） | 常用备品备件 |  | 价格（元）
序号 | 中文名称 |  | 序号 | 中文名称 |  | 1 | 信号分配器 |  | 序号 | 中文名称
1 | 3米光缆 |  | 1 | 3m光缆 |  | 2 | 制冷控制板 |  | 1 | 微动开关
2 | 30米光缆 |  | 2 | 30m光缆 |  | 3 | 温度传感器 |  | 2 | 编码器
3 | 高压测试负载 |  | 3 | 维修服务包 |  | 4 | 射频发射箱水管 |  | 3 | 键盘
4 | 滑环调整工具（塞条） |  | 2.常用备品备件 |  |  | 5 | 继电器 |  | 4 | 鼠标
5 | 3米光缆 |  | 序号 | 中文名称 |  | 6 | 变压器 |  | 5 | 控制台电缆
2.常用备品备件 |  |  | 1 | 继电器 |  | 7 | 塔台密封圈 |  | 6 | 准直器灯泡
序号 | 中文名称 |  | 2 | 微动开关 |  | 8 | 滑轨轮 |  | 7 | 暴光开关
1 | 机架旋转部分控制板 |  | 3 | 电源分配柜空气过滤器 |  | 9 | 开关电路板 |  | 8 | 紧急按钮
2 | 机架旋转马达 |  | 4 | IRS 的空气过滤器 |  | 10 | 压力传感器 |  | 9 | 网线
3 | 病床控制板 |  | 5 | 接地炭刷 |  | 11 | 反射板 |  | 10 | 电源
4 | 主控计算机 |  | 3.高真空元器件备件 |  |  | 12 | 传感器充电座 |  | 11 | 保险丝
5 | 重建计算机 |  | 序号 | 中文名称 |  | 13 | NW16金属卡扣 |  | 12 | 保险丝
6 | 控制盒 |  | 1 | 高压油箱 |  | 14 | 匀场盒紧固件 |  | 高真空元器件备件
3.高真空元器件备件 |  |  | 2 | 探测器模块 |  | 15 | 6A 400VAC保险开关 |  | 序号 | 中文名称
序号 | 中文名称 |  | 3 | 球管 |  | 16 | 光纤接口板 |  | 1 | 球管
1 | 高压油箱 |  |  |  |  | 17 | 24通道脊柱线圈 |  | 2 | 高压发生器
2 | 探测器模块 |  |  |  |  | 18 | 大柔线圈 |  | 3 | 平板探测器
3 | 球管和球管散热器组件 |  |  |  |  | 19 | 小柔线圈
[6 empty] | 20 | 20通道头颈线圈
[6 empty] | 21 | 12通道体线圈

## 业绩
维保业务合作用户名单
序号 | 医院名称 | 医院等级 | 合作范围和年限